**О внесении изменений в постановление администрации   
городского округа ЗАТО Светлый от 23.03.2018 № 59**

**«Об утверждении технического задания на разработку   
инвестиционной программы «Развитие систем   
водоснабжения и водоотведения городского округа   
ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных   
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В нести изменения в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 23.03.2018 № 59 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый»   
на 2019 – 2021 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый [www.zatosvetly.ru](http://www.zatosvetly.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней   
со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Приложение

к постановлению администрации   
городского округа ЗАТО Светлый   
от 24.05.2018 № 120

«Приложение

к постановлению администрации   
городского округа ЗАТО Светлый   
от 23.03.2018 № 59

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку инвестиционной программы«Развитие систем водоснабжения   
и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для выполнения работ | 1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  и водоотведения» (далее –постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641);  1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».  1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».  1.7. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». |
|  |  |  |
| 2 | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1.8. Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 18.12.2014 № 268  «Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа  ЗАТО Светлый на период 2015 – 2029 годов»  1.9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанный Минэкономразвития России 10.10.2017 (далее – прогноз социально-экономического развития) |
| 2 | Заказчик | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 3 | Исполнитель | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа  ЗАТО Светлый (далее – МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый) |
| 4 | Границы разработки инвестиционной программы | Зона деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | Задачи разработки инвестиционной программы | 5.1. Обеспечение необходимым объемом питьевой воды.  5.2. Выполнение нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  к качеству питьевой воды.  5.3. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника водоснабжения до потребителя. |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели | Доведение качества питьевой воды до требования уровня соответствующего государственному стандарту по следующим показателям:  по содержанию хлоридов – не более 350мг/л;  по содержанию железа – не более 0,3 мг/л;  по жесткости – не более 7,0 град Ж. |
| 7 | Основание для корректировки (внесения изменений) в утвержденное техническое задание | Получение уведомления органа исполнительной власти осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор о несоответствии качества питьевой воды по среднегодовым показателям. |
| 8 | Основные требования  к инвестиционной программе | 8.1. Инвестиционная программа разрабатывается МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на период с 01.01.2019 по 31.12.2021.  8.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.  8.3. Цели и задачи инвестиционной программы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы (далее – Инвестиционная программа) должны учитывать доступность тарифов для потребителей и законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения***.*** |
| 4 | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 8.4. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6  к настоящему Техническому заданию.  8.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы (далее – Адресный перечень мероприятий) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия.  8.6. В инвестиционной программе выделяются следующие группы мероприятий:  а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованной системы водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:  - строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;  - строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;  - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;  - увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованной системы водоснабжения до и после проведения мероприятий;  б) строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:  - строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;  - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;  в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения  в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
|  |  |  |
| 5 | | |
|  |  | - модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;  - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения  (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;  г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий;  д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоснабжения,  в том числе:  - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей,  их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;  - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.  8.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый  на 2019 – 2021 годы, приведенных в Приложении № 4 к настоящему Техническому заданию.  Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий  в период 2019 – 2021 годов, приведен в Приложение № 5 к настоящему Техническому заданию.  8.8. Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом результатов технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения.  8.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий  по годам реализации в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию.  8.10. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной Инвестиционной программы.  8.11. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  8.12. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. |
|  |  |  |
| 6 | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 8.13. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций в законе о бюджете на соответствующий период.  8.14.Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию. |
| 9 | Структура инвестиционной программы  (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 9.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию.  9.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы  с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных  с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно Приложению № 2  к настоящему Техническому заданию, в том числе:  - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоснабжения;  - займы и кредиты;  - бюджетные средства с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию  и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения при наличии таких расходов;  - прочие источники.  9.3. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации  и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы по форме Приложения № 3  к настоящему Техническому заданию.  9.4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.  9.5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования.  9.6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. План мероприятий по приведению качества питьевой воды подлежит согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  9.7. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае, если такая программа утверждена). |
| 6 | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 9.8. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.  9.9. Пояснительная записка, включает в себя:  - общую характеристику деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа  ЗАТО Светлый;  - цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения  и водоотведения;  - краткое описание мероприятий Инвестиционной программы;  - фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. |
| 10 | Требования к согласованию Адресного перечня и формированию отчетности по Техническому заданию и Инвестиционной программе | 10.1. Инвестиционная программа утверждается Комитетом государственного регулирования тарифов  по Саратовской области в установленном порядке.  На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть подпись МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый и гриф утверждения председателем Комитета государственного регулирования тарифов по Саратовской области.  Инвестиционная программа представляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах: по 1 экземпляру  в Комитет государственного регулирования тарифов по Саратовской области, администрацию городского округа ЗАТО Светлый, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый,  в электронном виде на адрес zato\_svetly@mail.ru  10.2. Инвестиционная программа направляется на согласование в администрацию городского округа  ЗАТО Светлый в порядке, установленном Комитетом государственного регулирования тарифов  по Саратовской области.  Администрация городского округа ЗАТО Светлый согласовывает Инвестиционную программу в части Адресного перечня мероприятий.  В этой связи на первом листе Адресного перечня мероприятий необходимо предусмотреть подпись руководителя МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый и гриф согласования главы городского округа ЗАТО Светлый.  Адресный перечень мероприятий представляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах  в администрацию и является приложением к Инвестиционной программе.  10.3. В Комитет государственного регулирования тарифов по Саратовской области отчеты о выполнении Инвестиционной программы представляются МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый по форме и в сроки, утвержденные соответствующим распоряжением Комитета по тарифам Саратовской области. |

7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 10.4. В администрацию городского округа ЗАТО Светлый МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый представляет следующие отчеты на бумажном носителе и в электронном виде на адрес zato\_svetly@mail.ru:  10.4.1. О выполнении Инвестиционной программы и Адресного перечня мероприятий по формам согласно  п. 9.3., 9.4. настоящего Технического задания (нарастающим итогом), с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде.  10.4.1.1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных Адресным перечнем мероприятий, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с по объектным указанием наименования видов работ, которые не были или были не полностью выполнены, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.  10.4.2. О соблюдении графика ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию.  10.4.3. О достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый, значения которых определены в Приложении № 4 настоящего Технического задания, с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей.  В случае не достижения утвержденных значений показателей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.  10.4.4. О выполнении мероприятий планов и программы, указанных в п. 6.6. настоящего Технического задания, по формам утвержденных планов и программы.  10.5. Отчеты, указанные в п. 7.4. Технического задания, представляются в сроки:  - ежеквартально в течение 25 дней по завершении квартала;  - оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным;  - годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. |
| 11 | Корректировка Технического задания | 11.1. Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводного хозяйства.  11.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях:  - изменения действующего законодательства Российской Федерации;  - необходимости внесения изменений в утвержденный Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы (Приложение 6 к настоящему Техническому заданию);  - потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию). |

8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | Приложения к Техническому заданию | 12.1. Приложение № 1 - Паспорт Инвестиционной программы;  12.2. Приложение № 2 – Форма «Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы»;  12.3. Приложение № 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый  на 2019 – 2021 годы»;  12.4. Приложение № 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения эксплуатируемых МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы;  12.5. Приложение № 5 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы и соответствующих плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий;  12.6. Приложение № 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы | » |