**Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы «Развитие систем
водоснабжения и водоотведения городского округа
ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы согласно приложению.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый [www.zatosvetly.ru](http://www.zatosvetly.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней
со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

заместитель начальника отдела организационного
обеспечения управления делами администрации
городского округа ЗАТО Светлый Е.А. Мурадян

28.03.2018

Приложение

к постановлению администрации городского округа ЗАТО Светлый
от 23.03.2018 № 59

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку инвестиционной программы«Развитие систем водоснабжения
и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для выполнения работ | 1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее –постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641);1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».1.7. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». |
|  |  |  |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1.8. Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 18.12.2014 № 268 «Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый на период 2015 – 2029 годов»1.9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанный Минэкономразвития России 10.10.2017 (далее – прогноз социально-экономического развития) |
| 2 | Заказчик | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 3 | Исполнитель | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый (далее – МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый) |
| 4 | Границы разработки инвестиционной программы | Зона деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | Основные требования к инвестиционной программе | 5.1. Инвестиционная программа разрабатывается МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на период с 01.01.2019 по 31.12.2021.5.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.5.3. Цели и задачи инвестиционной программы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы (далее – Инвестиционная программа) должны учитывать доступность тарифов для потребителей и законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения***.***5.4. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 к настоящему Техническому заданию.5.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы (далее – Адресный перечень мероприятий) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. |
| 3 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 5.6. В инвестиционной программе выделяются следующие группы мероприятий:а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованной системы водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:- строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;- строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованной системы водоснабжения до и после проведения мероприятий;б) строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:- строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:- модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной  |
| 4 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | системы водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий;д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе:- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы, приведенных в Приложении № 4 к настоящему Техническому заданию.Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2019 – 2021 годов, приведен в Приложение № 5 к настоящему Техническому заданию.5.8. Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом результатов технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения.5.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию.5.10. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной Инвестиционной программы.5.11. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.5.12. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.5.13. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций в законе о бюджете на соответствующий период. |
|  |  |  |
| 5 |
|  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 5.14.Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию. |
| 6 | Структура инвестиционной программы (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 6.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию.6.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно Приложению № 2 к настоящему Техническому заданию, в том числе:- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоснабжения;- займы и кредиты;- бюджетные средства с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения при наличии таких расходов;- прочие источники.6.3. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы по форме Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию.6.4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.6.5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования.6.6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. План мероприятий по приведению качества питьевой воды подлежит согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.6.7. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае, если такая программа утверждена). |
| 6 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 6.8. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.6.9. Пояснительная записка, включает в себя:- общую характеристику деятельности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый;- цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения;- краткое описание мероприятий Инвестиционной программы;- фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. |
| 7 | Требования к согласованию Адресного перечня и формированию отчетности по Техническому заданию и Инвестиционной программе | 7.1. Инвестиционная программа утверждается Комитетом государственного регулирования тарифов по Саратовской области в установленном порядке.На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть подпись МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый и гриф утверждения председателем Комитета государственного регулирования тарифов по Саратовской области.Инвестиционная программа представляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах: по 1 экземпляру в Комитет государственного регулирования тарифов по Саратовской области, администрацию городского округа ЗАТО Светлый, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый, в электронном виде на адрес zato\_svetly@mail.ru7.2. Инвестиционная программа направляется на согласование в администрацию городского округа ЗАТО Светлый в порядке, установленном Комитетом государственного регулирования тарифов по Саратовской области.Администрация городского округа ЗАТО Светлый согласовывает Инвестиционную программу в части Адресного перечня мероприятий.В этой связи на первом листе Адресного перечня мероприятий необходимо предусмотреть подпись руководителя МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый и гриф согласования главы городского округа ЗАТО Светлый.Адресный перечень мероприятий представляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах в администрацию и является приложением к Инвестиционной программе. |
|  |  |  |
| 7 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 7.3. В Комитет государственного регулирования тарифов по Саратовской области отчеты о выполнении Инвестиционной программы представляются МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый по форме и в сроки, утвержденные соответствующим распоряжением Комитета по тарифам Саратовской области.7.4. В администрацию городского округа ЗАТО Светлый МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый представляет следующие отчеты на бумажном носителе и в электронном виде на адрес zato\_svetly@mail.ru:7.4.1. О выполнении Инвестиционной программы и Адресного перечня мероприятий по формам согласно п. 9.3., 9.4. настоящего Технического задания (нарастающим итогом), с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде.7.4.1.1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных Адресным перечнем мероприятий, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с по объектным указанием наименования видов работ, которые не были или были не полностью выполнены, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.7.4.2. О соблюдении графика ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию.7.4.3. О достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый, значения которых определены в Приложении № 4 настоящего Технического задания, с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей.В случае не достижения утвержденных значений показателей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.7.4.4. О выполнении мероприятий планов и программы, указанных в п. 6.6. настоящего Технического задания, по формам утвержденных планов и программы.7.5. Отчеты, указанные в п. 7.4. Технического задания, представляются в сроки:- ежеквартально в течение 25 дней по завершении квартала;- оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным;- годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. |

8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Корректировка Технического задания | 8.1. Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводного хозяйства.8.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях:- изменения действующего законодательства Российской Федерации;- необходимости внесения изменений в утвержденный Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы (Приложение 6 к настоящему Техническому заданию);- потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию). |
| 9 | Приложения к Техническому заданию | 9.1. Приложение № 1 - Паспорт Инвестиционной программы;9.2. Приложение № 2 – Форма «Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы»;9.3. Приложение № 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы»;9.4. Приложение № 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения эксплуатируемых МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы;9.5. Приложение № 5 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы и соответствующих плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий;9.6. Приложение № 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы |

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Развитие
систем водоснабжения и водоотведения

городского округа ЗАТО Светлый»
на 2019 – 2021 годы

**ПАСПОРТ**

**Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый: 412163, Саратовская область,п. Светлый, ул. Коваленко, д. 26 |
| 2 | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти по Саратовской области, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение | Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116 |
| 3 | Наименование уполномоченного органа, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация городского округа ЗАТО Светлый: 412163, Саратовская область, п. Светлый, ул. Кузнецова, д. 6А |
| 4 | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения на каждый год реализации Инвестиционной программы приведены в Приложении № 4 к настоящему Техническому заданию. |

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый»

на 2019 – 2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»Комитет государственногорегулирования тарифовСаратовской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | МУП «Жилищно-коммунальноехозяйство» городскогоокруга ЗАТО Светлый.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие систем водоснабжения и водоотведения**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Объем инвестиций, млн. руб. |
| Всего на 2019 – 2021 годы | В т.ч. водо-снабже-ние | В т.ч. водо-отведе-ни | В том числе по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Водо-снабже-ние  | Водо-отве-дение  | Итого по водо-снабже-нию и водо-отведе-нию | Водо-снабже-ние  | Водо-отве-дение  | Итого по водо-снабже-нию и водо-отведе-нию | Водо-снабже-ние  | Водо-отведе-ние  | Итого по водо-снабже-нию и водо-отведе-нию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Прибыль в развитие производства, учтенная в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заемные средства (кредиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2019 – 2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО»Глава городскогоокруга ЗАТО Светлый\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Бачкин | МУП «Жилищно-коммунальноехозяйство» городскогоокруга ЗАТО Светлый.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дополни-тельная информация | Техноло-гическая зона | Вид работ | Сроки проведения работ | Срок ввода объектов (квар-тал, год) | Общая сметная стои-мость | Остаток сметной стои-мости на 01.01.2019 | Объем инвестиций, млн. руб. | Источ-ник финан-сирова-ния |
| начало | окон-чание | В т.ч. по годам | Итого на 2019 – 2021 годы, млн. руб. (проект) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при формировании отчета форма дополняется соответствующим столбиком

Приложение № 4

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения

городского округа ЗАТО Светлый»
на 2019 – 2021 годы

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый**

**на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателей на период регулирования |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  |  |  |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  |  |  |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км. |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности ресурсов |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб.м |  |  |  |
| 3.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  |  |  |

Приложение № 5

к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы «Развитие
систем водоснабжения и водоотведения

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2019 – 2021 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения**

**МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы**

**и соответствующих плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности**

**объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Объекты централизованной системы водоснабжения | Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
| до реализации мероприятий инвестиционной программы | после реализации мероприятий инвестиционной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатели качества воды |
| 1.1 |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
| 2.1 |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год (Ед./км.) |  |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности ресурсов |
| 3.1 |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб.м) |  |  |
| 3.2 |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) |  |  |

Приложение № 6

к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы «Развитие
систем водоснабжения и водоотведения
городского округа ЗАТО Светлый»
на 2019 – 2021 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы
водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Примечание |
|  |  |  |  |